Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность

г.  Москва

"09" января 2013 г.

| Объект: | Склад готовой продукции |
| --- | --- |

Рабочая комиссия в составе представителей:

| Заказчика (генподрядчика) | Директор ООО «Русь», Петренко Николай Викторович |
| --- | --- |
| (должность, ф.и.о.) |
| Монтажной организации | Мастер ООО «Специнжиниринг», |
| Фёдоров Семён Семёныч |
| (должность, ф.и.о.) |
| Представителя пусконаладочной организации (или организации, представляющие ее) |  |
| Мастер ООО «СекьюритиВижн», Зыков Николай Петрович |
| (должность, ф.и.о.) |

установила:

1. Монтажной организацией представлена к приемке законченная установка,

| Адресной пожарной сигнализации |
| --- |
| (наименование установки) |
| смонтированная в | Офисе по адресу: г. …, ул. …, д. .. |
|  | (наименование объекта) |
| по проекту, разработанному | ООО «Специнжиниринг» под шифром 01.10/2012-АПС |
|  | (наименование организации) |
| 2. Монтажные работы выполнены | ООО «Специнжиниринг» |
| (наименование организации) |
| 3. Начало работы | 01 ноября 2012 |
| Окончание работы | 05 ноября 2012 |

Заключение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.

Установку, предъявленную к приемке, считать принятой с «10» ноября 2012 года, для пусконаладочных работ с оценкой качества монтажных работ:

отлично

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представители:

| Заказчика (генподрядчика) |  | Петренко Н.В. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Монтажной организации |  | Фёдоров С.С. |
|  | (подпись) |  |
| Пусконаладочной организации |  | Зыков Н.П. |
|  | (подпись) |  |